ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"

# Журнал по входному контролю молока на наличие антибиотиков

## 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | Метод | Лот | Образец | Опер | Параметр.1 | Результат.1 | Пик.1 | Коэфф.1 | Конц.1 | Параметр.2 | Результат.2 | Пик.2 | Коэфф.2 | Конц.2 | Параметр.3 | Результат.3 | Пик.3 | Коэфф.3 | Конц.3 | Параметр.4 | Результат.4 | Пик.4 | Коэфф.4 | Конц.4 | Параметр.5 | Результат.5 | Пик.5 | Коэфф.5 | Конц.5 | Результат |
| 2024-07-31 20:19:50 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3126 | Минина | C | Действ | 444.6 | None | None | CAP | Отр | 728.7 | 1.639 | None | STREP | Отр | 795.1 | 1.788 | None | TETRA | Отр | 779.3 | 1.753 | None | BETA | Отр | 801.8 | 1.804 | None | None |
| 2024-07-31 20:19:38 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3125 | Минина | C | Действ | 462.4 | None | None | CAP | Отр | 715.1 | 1.547 | None | STREP | Отр | 822.5 | 1.779 | None | TETRA | Отр | 800.6 | 1.731 | None | BETA | Отр | 845.1 | 1.828 | None | None |
| 2024-07-31 20:19:23 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3124 | Минина | C | Действ | 360.3 | None | None | CAP | Отр | 672.6 | 1.867 | None | STREP | Отр | 711 | 1.973 | None | TETRA | Отр | 765.6 | 2.125 | None | BETA | Отр | 837.6 | 2.325 | None | None |
| 2024-07-31 18:55:06 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3123 | Минина | C | Действ | 405.6 | None | None | CAP | Отр | 714.5 | 1.761 | None | STREP | Отр | 763.5 | 1.882 | None | TETRA | Отр | 816.7 | 2.014 | None | BETA | Отр | 902.1 | 2.224 | None | None |
| 2024-07-31 18:54:58 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3122 | Минина | C | Действ | 406.9 | None | None | CAP | Отр | 704.2 | 1.731 | None | STREP | Отр | 767.1 | 1.885 | None | TETRA | Отр | 822.7 | 2.022 | None | BETA | Отр | 907.6 | 2.231 | None | None |
| 2024-07-31 18:45:08 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3120 | Минина | C | Действ | 425.6 | None | None | CAP | Отр | 713.6 | 1.676 | None | STREP | Отр | 724 | 1.701 | None | TETRA | Отр | 800.9 | 1.882 | None | BETA | Отр | 909.2 | 2.136 | None | None |
| 2024-07-31 18:44:52 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3119 | Минина | C | Действ | 408.4 | None | None | CAP | Отр | 705.2 | 1.726 | None | STREP | Отр | 749.3 | 1.834 | None | TETRA | Отр | 786.7 | 1.926 | None | BETA | Отр | 808.9 | 1.981 | None | None |
| 2024-07-31 18:44:35 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3118 | Минина | C | Действ | 419.8 | None | None | CAP | Отр | 716.9 | 1.708 | None | STREP | Отр | 751.7 | 1.791 | None | TETRA | Отр | 800.6 | 1.907 | None | BETA | Отр | 832.2 | 1.982 | None | None |
| 2024-07-31 18:44:21 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3117 | Минина | C | Действ | 451.6 | None | None | CAP | Отр | 663.9 | 1.47 | None | STREP | Отр | 730.6 | 1.618 | None | TETRA | Отр | 781.2 | 1.73 | None | BETA | Отр | 844.6 | 1.87 | None | None |
| 2024-07-31 18:44:06 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3116 | Минина | C | Действ | 399.3 | None | None | CAP | Отр | 770.4 | 1.929 | None | STREP | Отр | 807.8 | 2.023 | None | TETRA | Отр | 845.8 | 2.118 | None | BETA | Отр | 893.4 | 2.238 | None | None |
| 2024-07-31 18:16:28 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3115 | Минина | C | Действ | 415.3 | None | None | CAP | Отр | 702.7 | 1.692 | None | STREP | Отр | 735.5 | 1.771 | None | TETRA | Отр | 762 | 1.835 | None | BETA | Отр | 817.5 | 1.969 | None | None |
| 2024-07-31 18:15:42 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3114 | Минина | C | Действ | 373.2 | None | None | CAP | Отр | 663.9 | 1.779 | None | STREP | Отр | 729.7 | 1.955 | None | TETRA | Отр | 758.3 | 2.032 | None | BETA | Отр | 747.3 | 2.002 | None | None |
| 2024-07-31 18:15:15 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3113 | Минина | C | Действ | 391.6 | None | None | CAP | Отр | 685.1 | 1.749 | None | STREP | Отр | 731.1 | 1.867 | None | TETRA | Отр | 774 | 1.976 | None | BETA | Отр | 695.5 | 1.776 | None | None |
| 2024-07-31 18:03:28 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3112 | Минина | C | Действ | 392.9 | None | None | CAP | Отр | 606.9 | 1.545 | None | STREP | Отр | 675.1 | 1.719 | None | TETRA | Отр | 654.3 | 1.665 | None | BETA | Отр | 622.7 | 1.585 | None | None |
| 2024-07-31 17:21:14 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3110 | Минина | C | Действ | 423.8 | None | None | CAP | Отр | 649.7 | 1.533 | None | STREP | Отр | 741.2 | 1.749 | None | TETRA | Отр | 728.5 | 1.719 | None | BETA | Отр | 663.4 | 1.566 | None | None |
| 2024-07-31 17:12:40 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3109 | Минина | C | Действ | 411.3 | None | None | CAP | Отр | 475.8 | 1.157 | None | STREP | Отр | 534.7 | 1.3 | None | TETRA | Отр | 509.8 | 1.24 | None | BETA | Отр | 455.3 | 1.107 | None | None |
| 2024-07-31 17:12:27 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3108 | Минина | C | Действ | 371.2 | None | None | CAP | Отр | 540.3 | 1.456 | None | STREP | Отр | 600.7 | 1.618 | None | TETRA | Отр | 553.7 | 1.492 | None | BETA | Отр | 558.9 | 1.506 | None | None |
| 2024-07-31 16:53:26 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3107 | Минина | C | Действ | 414 | None | None | CAP | Отр | 727.5 | 1.757 | None | STREP | Отр | 760.6 | 1.837 | None | TETRA | Отр | 754.2 | 1.822 | None | BETA | Отр | 817 | 1.974 | None | None |
| 2024-07-31 16:34:15 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3106 | Минина | C | Действ | 377.5 | None | None | CAP | Отр | 625 | 1.656 | None | STREP | Отр | 658.9 | 1.746 | None | TETRA | Отр | 638.3 | 1.691 | None | BETA | Отр | 604.9 | 1.602 | None | None |
| 2024-07-31 16:33:56 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3105 | Минина | C | Действ | 368.5 | None | None | CAP | Отр | 531 | 1.441 | None | STREP | Отр | 553.6 | 1.502 | None | TETRA | Отр | 478.3 | 1.298 | None | BETA | Отр | 438.1 | 1.189 | None | None |
| 2024-07-31 16:16:32 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3104 | Минина | C | Действ | 404.9 | None | None | CAP | Отр | 590.5 | 1.458 | None | STREP | Отр | 632.3 | 1.561 | None | TETRA | Отр | 515.6 | 1.273 | None | BETA | Отр | 542.2 | 1.339 | None | None |
| 2024-07-31 16:04:56 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3102 | Минина | C | Действ | 348.1 | None | None | CAP | Отр | 573.1 | 1.646 | None | STREP | Отр | 618.2 | 1.776 | None | TETRA | Отр | 603.5 | 1.734 | None | BETA | Отр | 588.9 | 1.692 | None | None |
| 2024-07-31 16:04:40 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3101 | Минина | C | Действ | 404.4 | None | None | CAP | Отр | 654.1 | 1.617 | None | STREP | Отр | 694.1 | 1.716 | None | TETRA | Отр | 731.6 | 1.809 | None | BETA | Отр | 739.1 | 1.828 | None | None |
| 2024-07-31 15:53:35 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3100 | Минина | C | Действ | 407.6 | None | None | CAP | Отр | 686.6 | 1.684 | None | STREP | Отр | 725 | 1.779 | None | TETRA | Отр | 766.9 | 1.881 | None | BETA | Отр | 794.3 | 1.949 | None | None |
| 2024-07-31 15:53:26 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3099 | Минина | C | Действ | 408.8 | None | None | CAP | Отр | 688.7 | 1.685 | None | STREP | Отр | 723.8 | 1.771 | None | TETRA | Отр | 765.2 | 1.872 | None | BETA | Отр | 799.2 | 1.955 | None | None |
| 2024-07-31 15:41:31 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3096 | Минина | C | Действ | 408.2 | None | None | CAP | Отр | 727.8 | 1.783 | None | STREP | Отр | 757.4 | 1.856 | None | TETRA | Отр | 803.6 | 1.969 | None | BETA | Отр | 836.9 | 2.05 | None | None |
| 2024-07-31 15:41:20 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3095 | Минина | C | Действ | 430.8 | None | None | CAP | Отр | 706.6 | 1.64 | None | STREP | Отр | 751.2 | 1.744 | None | TETRA | Отр | 739 | 1.715 | None | BETA | Отр | 762.5 | 1.77 | None | None |
| 2024-07-31 15:35:02 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3093 | Минина | C | Действ | 355.1 | None | None | CAP | Отр | 601.9 | 1.695 | None | STREP | Отр | 687.2 | 1.935 | None | TETRA | Отр | 643.7 | 1.813 | None | BETA | Отр | 590.7 | 1.663 | None | None |
| 2024-07-31 15:26:47 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3092 | Минина | C | Действ | 353.1 | None | None | CAP | Отр | 581.6 | 1.647 | None | STREP | Отр | 686.9 | 1.946 | None | TETRA | Отр | 632.2 | 1.791 | None | BETA | Отр | 576.6 | 1.633 | None | None |
| 2024-07-31 13:47:57 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3091 | Минина | C | Действ | 423 | None | None | CAP | Отр | 699 | 1.652 | None | STREP | Отр | 744 | 1.759 | None | TETRA | Отр | 775.5 | 1.833 | None | BETA | Отр | 756.5 | 1.788 | None | None |
| 2024-07-31 13:41:06 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3089 | Минина | C | Действ | 403.6 | None | None | CAP | Отр | 584.9 | 1.449 | None | STREP | Отр | 641.8 | 1.59 | None | TETRA | Отр | 597.6 | 1.481 | None | BETA | Отр | 593 | 1.469 | None | None |
| 2024-07-31 13:14:14 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3088 | Минина | C | Действ | 357.6 | None | None | CAP | Отр | 547.3 | 1.53 | None | STREP | Отр | 676.3 | 1.891 | None | TETRA | Отр | 562.9 | 1.574 | None | BETA | Отр | 573.6 | 1.604 | None | None |
| 2024-07-31 13:14:00 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3087 | Минина | C | Действ | 379.1 | None | None | CAP | Отр | 637.5 | 1.681 | None | STREP | Отр | 684.5 | 1.805 | None | TETRA | Отр | 618.6 | 1.632 | None | BETA | Отр | 649.2 | 1.712 | None | None |
| 2024-07-31 12:52:28 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3086 | Минина | C | Действ | 373.7 | None | None | CAP | Отр | 589.7 | 1.578 | None | STREP | Отр | 603.8 | 1.616 | None | TETRA | Отр | 591.4 | 1.583 | None | BETA | Отр | 548.1 | 1.467 | None | None |
| 2024-07-31 12:52:08 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3085 | Минина | C | Действ | 421.3 | None | None | CAP | Отр | 765.1 | 1.816 | None | STREP | Отр | 759.3 | 1.803 | None | TETRA | Отр | 764.6 | 1.815 | None | BETA | Отр | 764.2 | 1.814 | None | None |
| 2024-07-31 12:51:54 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3084 | Минина | C | Действ | 406.6 | None | None | CAP | Отр | 659 | 1.621 | None | STREP | Отр | 692.4 | 1.703 | None | TETRA | Отр | 680.6 | 1.674 | None | BETA | Отр | 682.6 | 1.679 | None | None |
| 2024-07-31 12:51:38 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3083 | Минина | C | Действ | 403.1 | None | None | CAP | Отр | 720.1 | 1.787 | None | STREP | Отр | 745.6 | 1.85 | None | TETRA | Отр | 762.7 | 1.892 | None | BETA | Отр | 800.9 | 1.987 | None | None |
| 2024-07-31 12:42:10 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3082 | Минина | C | Действ | 425 | None | None | CAP | Отр | 599.9 | 1.412 | None | STREP | Отр | 660.5 | 1.554 | None | TETRA | Отр | 680.5 | 1.601 | None | BETA | Отр | 634.7 | 1.494 | None | None |
| 2024-07-31 12:41:57 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3081 | Минина | C | Действ | 366.3 | None | None | CAP | Отр | 523.7 | 1.43 | None | STREP | Отр | 564.8 | 1.542 | None | TETRA | Отр | 514.6 | 1.405 | None | BETA | Отр | 465.1 | 1.27 | None | None |
| 2024-07-31 12:41:45 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3080 | Минина | C | Действ | 431.9 | None | None | CAP | Отр | 605.8 | 1.402 | None | STREP | Отр | 669.8 | 1.551 | None | TETRA | Отр | 736.1 | 1.704 | None | BETA | Отр | 704.1 | 1.63 | None | None |
| 2024-07-31 12:36:04 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3079 | Минина | C | Действ | 392.8 | None | None | CAP | Отр | 647.2 | 1.648 | None | STREP | Отр | 704.7 | 1.794 | None | TETRA | Отр | 722.5 | 1.839 | None | BETA | Отр | 707.6 | 1.802 | None | None |
| 2024-07-31 12:35:49 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3078 | Минина | C | Действ | 407.7 | None | None | CAP | Отр | 647 | 1.587 | None | STREP | Отр | 684.9 | 1.68 | None | TETRA | Отр | 709.6 | 1.74 | None | BETA | Отр | 691 | 1.695 | None | None |
| 2024-07-31 12:35:34 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3077 | Минина | C | Действ | 426.2 | None | None | CAP | Отр | 651.9 | 1.529 | None | STREP | Отр | 697.1 | 1.635 | None | TETRA | Отр | 717.7 | 1.684 | None | BETA | Отр | 672.9 | 1.579 | None | None |
| 2024-07-31 12:25:56 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3076 | Минина | C | Действ | 453.7 | None | None | CAP | Отр | 604.5 | 1.332 | None | STREP | Отр | 723.5 | 1.595 | None | TETRA | Отр | 716.6 | 1.58 | None | BETA | Отр | 741.4 | 1.634 | None | None |
| 2024-07-31 12:25:46 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3075 | Минина | C | Действ | 409.5 | None | None | CAP | Отр | 717.2 | 1.751 | None | STREP | Отр | 754.2 | 1.842 | None | TETRA | Отр | 772.2 | 1.886 | None | BETA | Отр | 788.2 | 1.925 | None | None |
| 2024-07-31 12:25:36 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3074 | Минина | C | Действ | 469.9 | None | None | CAP | Отр | 634.1 | 1.349 | None | STREP | Отр | 760.7 | 1.619 | None | TETRA | Отр | 755 | 1.607 | None | BETA | Отр | 775.9 | 1.651 | None | None |
| 2024-07-31 12:25:25 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3073 | Минина | C | Действ | 404.7 | None | None | CAP | Отр | 677.6 | 1.675 | None | STREP | Отр | 724.5 | 1.79 | None | TETRA | Отр | 751.1 | 1.856 | None | BETA | Отр | 783.2 | 1.936 | None | None |
| 2024-07-31 12:22:41 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3072 | Минина | C | Действ | 421.8 | None | None | CAP | Отр | 594.2 | 1.409 | None | STREP | Отр | 735.9 | 1.745 | None | TETRA | Отр | 624.8 | 1.481 | None | BETA | Отр | 611.8 | 1.45 | None | None |
| 2024-07-31 12:16:02 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3071 | Минина | C | Действ | 476.1 | None | None | CAP | Отр | 688.6 | 1.446 | None | STREP | Отр | 730.2 | 1.534 | None | TETRA | Отр | 740.5 | 1.555 | None | BETA | Отр | 681.4 | 1.431 | None | None |
| 2024-07-31 12:15:48 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3070 | Минина | C | Действ | 396.9 | None | None | CAP | Отр | 643.4 | 1.621 | None | STREP | Отр | 678.8 | 1.71 | None | TETRA | Отр | 686.5 | 1.73 | None | BETA | Отр | 622.9 | 1.569 | None | None |
| 2024-07-31 12:04:21 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3069 | Минина | C | Действ | 361.6 | None | None | CAP | Отр | 530.4 | 1.467 | None | STREP | Отр | 590.1 | 1.632 | None | TETRA | Отр | 528.5 | 1.462 | None | BETA | Отр | 438.2 | 1.212 | None | None |
| 2024-07-31 12:04:08 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3068 | Минина | C | Действ | 374.5 | None | None | CAP | Отр | 599.5 | 1.601 | None | STREP | Отр | 648.6 | 1.732 | None | TETRA | Отр | 672.2 | 1.795 | None | BETA | Отр | 612.7 | 1.636 | None | None |
| 2024-07-31 11:47:08 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3067 | Минина | C | Действ | 372.7 | None | None | CAP | Отр | 596.3 | 1.6 | None | STREP | Отр | 613.7 | 1.647 | None | TETRA | Отр | 643.5 | 1.727 | None | BETA | Отр | 584.2 | 1.568 | None | None |
| 2024-07-31 11:46:57 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3066 | Минина | C | Действ | 370.1 | None | None | CAP | Отр | 559.9 | 1.513 | None | STREP | Отр | 600.7 | 1.623 | None | TETRA | Отр | 619.5 | 1.674 | None | BETA | Отр | 570 | 1.54 | None | None |
| 2024-07-31 11:26:44 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3065 | Минина | C | Действ | 384.1 | None | None | CAP | Отр | 556.8 | 1.45 | None | STREP | Отр | 599.6 | 1.561 | None | TETRA | Отр | 619.2 | 1.612 | None | BETA | Отр | 577.4 | 1.503 | None | None |
| 2024-07-31 11:26:28 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3064 | Минина | C | Действ | 377.8 | None | None | CAP | Отр | 560.1 | 1.482 | None | STREP | Отр | 586.7 | 1.553 | None | TETRA | Отр | 599.8 | 1.587 | None | BETA | Отр | 567.2 | 1.501 | None | None |
| 2024-07-31 11:19:15 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3063 | Минина | C | Действ | 382.6 | None | None | CAP | Отр | 560.6 | 1.465 | None | STREP | Отр | 583.7 | 1.526 | None | TETRA | Отр | 601.6 | 1.573 | None | BETA | Отр | 569.8 | 1.49 | None | None |
| 2024-07-31 11:19:00 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3062 | Минина | C | Действ | 384.9 | None | None | CAP | Отр | 544.6 | 1.415 | None | STREP | Отр | 592.2 | 1.539 | None | TETRA | Отр | 617.6 | 1.604 | None | BETA | Отр | 579.9 | 1.507 | None | None |
| 2024-07-31 11:14:19 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3061 | Минина | C | Действ | 411.2 | None | None | CAP | Отр | 567.7 | 1.381 | None | STREP | Отр | 610.5 | 1.485 | None | TETRA | Отр | 639.4 | 1.555 | None | BETA | Отр | 592.3 | 1.44 | None | None |
| 2024-07-31 11:14:10 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3060 | Минина | C | Действ | 397.3 | None | None | CAP | Отр | 557.5 | 1.403 | None | STREP | Отр | 613.1 | 1.543 | None | TETRA | Отр | 633.9 | 1.596 | None | BETA | Отр | 597.5 | 1.504 | None | None |
| 2024-07-31 11:08:56 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3059 | Минина | C | Действ | 402 | None | None | CAP | Отр | 565.1 | 1.406 | None | STREP | Отр | 619.6 | 1.541 | None | TETRA | Отр | 633.2 | 1.575 | None | BETA | Отр | 601.2 | 1.496 | None | None |
| 2024-07-31 11:08:46 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3058 | Минина | C | Действ | 432.7 | None | None | CAP | Отр | 606 | 1.4 | None | STREP | Отр | 649.7 | 1.501 | None | TETRA | Отр | 674.4 | 1.558 | None | BETA | Отр | 623.2 | 1.44 | None | None |
| 2024-07-31 11:03:33 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3057 | Минина | C | Действ | 437.7 | None | None | CAP | Отр | 614.9 | 1.405 | None | STREP | Отр | 656.3 | 1.499 | None | TETRA | Отр | 682.3 | 1.559 | None | BETA | Отр | 630.4 | 1.44 | None | None |
| 2024-07-31 11:03:17 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3056 | Минина | C | Действ | 438.3 | None | None | CAP | Отр | 622 | 1.419 | None | STREP | Отр | 661.7 | 1.51 | None | TETRA | Отр | 689.4 | 1.573 | None | BETA | Отр | 635.1 | 1.449 | None | None |
| 2024-07-31 10:58:59 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3055 | Минина | C | Действ | 431.2 | None | None | CAP | Отр | 598.3 | 1.388 | None | STREP | Отр | 668 | 1.549 | None | TETRA | Отр | 686.6 | 1.592 | None | BETA | Отр | 662.4 | 1.536 | None | None |
| 2024-07-31 10:58:50 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3054 | Минина | C | Действ | 434.9 | None | None | CAP | Отр | 601.9 | 1.384 | None | STREP | Отр | 676.2 | 1.555 | None | TETRA | Отр | 686 | 1.577 | None | BETA | Отр | 670 | 1.541 | None | None |
| 2024-07-31 10:55:16 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3053 | Минина | C | Действ | 433.7 | None | None | CAP | Отр | 619.5 | 1.428 | None | STREP | Отр | 687.8 | 1.586 | None | TETRA | Отр | 694.6 | 1.601 | None | BETA | Отр | 679.7 | 1.567 | None | None |
| 2024-07-31 10:49:27 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3052 | Минина | C | Действ | 370.5 | None | None | CAP | Отр | 646.2 | 1.744 | None | STREP | Отр | 695 | 1.876 | None | TETRA | Отр | 671 | 1.811 | None | BETA | Отр | 729.8 | 1.97 | None | None |
| 2024-07-31 10:49:14 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3051 | Минина | C | Действ | 418.2 | None | None | CAP | Отр | 673 | 1.609 | None | STREP | Отр | 731.1 | 1.748 | None | TETRA | Отр | 694.2 | 1.66 | None | BETA | Отр | 752.7 | 1.8 | None | None |
| 2024-07-31 10:39:50 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3050 | Минина | C | Действ | 343.1 | None | None | CAP | Отр | 641.9 | 1.871 | None | STREP | Отр | 670.8 | 1.955 | None | TETRA | Отр | 705.5 | 2.056 | None | BETA | Отр | 770.5 | 2.246 | None | None |
| 2024-07-31 10:39:36 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3049 | Минина | C | Действ | 427.1 | None | None | CAP | Отр | 645.8 | 1.512 | None | STREP | Отр | 671.8 | 1.573 | None | TETRA | Отр | 681.1 | 1.595 | None | BETA | Отр | 720 | 1.686 | None | None |
| 2024-07-31 10:38:10 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3048 | Минина | C | Действ | 473 | None | None | CAP | Отр | 714.1 | 1.51 | None | STREP | Отр | 736.7 | 1.557 | None | TETRA | Отр | 771.9 | 1.632 | None | BETA | Отр | 825.6 | 1.745 | None | None |
| 2024-07-31 10:27:32 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3047 | Минина | C | Действ | 381.8 | None | None | CAP | Отр | 562.2 | 1.472 | None | STREP | Отр | 645.8 | 1.691 | None | TETRA | Отр | 629.4 | 1.648 | None | BETA | Отр | 610.5 | 1.599 | None | None |
| 2024-07-31 10:24:15 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3046 | Минина | C | Действ | 373.4 | None | None | CAP | Отр | 554.9 | 1.486 | None | STREP | Отр | 588 | 1.575 | None | TETRA | Отр | 537.1 | 1.438 | None | BETA | Отр | 486.8 | 1.304 | None | None |
| 2024-07-31 10:20:49 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3045 | Минина | C | Действ | 403.5 | None | None | CAP | Отр | 643.3 | 1.594 | None | STREP | Отр | 644.7 | 1.598 | None | TETRA | Отр | 678.8 | 1.682 | None | BETA | Отр | 684.4 | 1.696 | None | None |
| 2024-07-31 10:09:05 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3044 | Минина | C | Действ | 419.3 | None | None | CAP | Отр | 753 | 1.796 | None | STREP | Отр | 806 | 1.922 | None | TETRA | Отр | 799.8 | 1.907 | None | BETA | Отр | 845.9 | 2.017 | None | None |
| 2024-07-31 10:07:48 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3043 | Минина | C | Действ | 440.5 | None | None | CAP | Отр | 715.1 | 1.624 | None | STREP | Отр | 768.5 | 1.745 | None | TETRA | Отр | 804.8 | 1.827 | None | BETA | Отр | 871.1 | 1.978 | None | None |
| 2024-07-31 10:06:39 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3042 | Минина | C | Действ | 418 | None | None | CAP | Отр | 701.5 | 1.678 | None | STREP | Отр | 776.5 | 1.858 | None | TETRA | Отр | 819.8 | 1.961 | None | BETA | Отр | 818 | 1.957 | None | None |
| 2024-07-31 09:52:11 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3041 | Минина | C | Действ | 440.7 | None | None | CAP | Отр | 628.3 | 1.426 | None | STREP | Отр | 693 | 1.573 | None | TETRA | Отр | 675.1 | 1.532 | None | BETA | Отр | 641.8 | 1.457 | None | None |
| 2024-07-31 09:51:59 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3040 | Минина | C | Действ | 402.4 | None | None | CAP | Отр | 635.3 | 1.579 | None | STREP | Отр | 692.7 | 1.721 | None | TETRA | Отр | 712.4 | 1.77 | None | BETA | Отр | 670.9 | 1.667 | None | None |
| 2024-07-31 09:51:48 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3039 | Минина | C | Действ | 396.3 | None | None | CAP | Отр | 614.8 | 1.551 | None | STREP | Отр | 669.1 | 1.688 | None | TETRA | Отр | 648.7 | 1.637 | None | BETA | Отр | 624.6 | 1.576 | None | None |
| 2024-07-31 09:51:41 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3038 | Минина | C | Действ | 395.1 | None | None | CAP | Отр | 615.1 | 1.557 | None | STREP | Отр | 668.1 | 1.691 | None | TETRA | Отр | 648.8 | 1.642 | None | BETA | Отр | 626.8 | 1.586 | None | None |
| 2024-07-31 09:42:07 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3037 | Минина | C | Действ | 420.5 | None | None | CAP | Отр | 645.1 | 1.534 | None | STREP | Отр | 689 | 1.639 | None | TETRA | Отр | 733.7 | 1.745 | None | BETA | Отр | 747.1 | 1.777 | None | None |
| 2024-07-31 09:41:57 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3036 | Минина | C | Действ | 416.9 | None | None | CAP | Отр | 643.3 | 1.543 | None | STREP | Отр | 688.9 | 1.652 | None | TETRA | Отр | 731.9 | 1.756 | None | BETA | Отр | 742.5 | 1.781 | None | None |
| 2024-07-31 09:32:17 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3035 | Минина | C | Действ | 424.6 | None | None | CAP | Отр | 653.3 | 1.539 | None | STREP | Отр | 699.3 | 1.647 | None | TETRA | Отр | 741.9 | 1.747 | None | BETA | Отр | 756.3 | 1.781 | None | None |
| 2024-07-31 09:29:17 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3034 | Минина | C | Действ | 422.2 | None | None | CAP | Отр | 659.2 | 1.561 | None | STREP | Отр | 714.2 | 1.692 | None | TETRA | Отр | 695.5 | 1.647 | None | BETA | Отр | 676 | 1.601 | None | None |
| 2024-07-31 09:00:45 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3033 | Минина | C | Действ | 427.8 | None | None | CAP | Отр | 661.4 | 1.546 | None | STREP | Отр | 717 | 1.676 | None | TETRA | Отр | 759.4 | 1.775 | None | BETA | Отр | 767.9 | 1.795 | None | None |
| 2024-07-31 08:57:03 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3032 | Минина | C | Действ | 396.7 | None | None | CAP | Отр | 550.6 | 1.388 | None | STREP | Отр | 661 | 1.666 | None | TETRA | Отр | 576.2 | 1.452 | None | BETA | Отр | 558.7 | 1.408 | None | None |
| 2024-07-31 08:55:23 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3031 | Минина | C | Действ | 436.9 | None | None | CAP | Отр | 668.5 | 1.53 | None | STREP | Отр | 712.1 | 1.63 | None | TETRA | Отр | 734 | 1.68 | None | BETA | Отр | 676.5 | 1.548 | None | None |
| 2024-07-31 08:52:24 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3030 | Минина | C | Действ | 423.4 | None | None | CAP | Отр | 635.9 | 1.502 | None | STREP | Отр | 683.6 | 1.615 | None | TETRA | Отр | 682.6 | 1.612 | None | BETA | Отр | 658.5 | 1.555 | None | None |
| 2024-07-31 08:46:10 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | 3029 | Минина | C | Действ | 399.7 | None | None | CAP | Отр | 612.8 | 1.533 | None | STREP | Отр | 695 | 1.739 | None | TETRA | Отр | 706.2 | 1.767 | None | BETA | Отр | 674.8 | 1.688 | None | None |
| 2024-07-31 08:19:13 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | negativ1 | Минина | C | Действ | 438.1 | None | None | CAP | Отр | 810.9 | 1.851 | None | STREP | Отр | 781.2 | 1.783 | None | TETRA | Отр | 931.9 | 2.127 | None | BETA | Отр | 924.2 | 2.11 | None | None |
| 2024-07-31 08:18:42 | Garant\_4Ultr | BTSC240305 | pozitiv1 | Минина | C | Действ | 257.4 | None | None | CAP | Пол | 44.9 | 0.174 | None | STREP | Пол | 63.6 | 0.247 | None | TETRA | Пол | 22.9 | 0.089 | None | BETA | Пол | 0 | 0 | None | None |